## Учебно-тематический план повышения квалификации

| N п/п | Разделы (темы) курса обучения | Количество учебных часов |
| --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе |
|  |  |  | лекции | практические занятия |
|  | Модуль 1. «Монтаж систем газоснабжения» | 29 | 28 | 1 |
|  | Монтаж систем газоснабжения: внешние и внутренние газопроводы. | 10 | 10 | - |
|  | Требования к прокладке газопроводов и монтажу газовых приборов. | 6 | 6 | - |
|  | Испытания систем газоснабжения и ввод их в эксплуатацию. | 8 | 8 | - |
|  | Защита газопроводов от коррозии. | 4 | 4 | - |
|  | Промежуточная аттестация по модулю 1 | 1 | - | 1 |
|  | Модуль 2. «Эксплуатация оборудования и систем газоснабжения. Безопасность труда в газовом хозяйстве» | 45 | 44 | 1 |
|  | Организация эксплуатации газового хозяйства. Эксплуатация оборудования и систем газоснабжения. | 8 | 8 | - |
|  | Газорегуляторные пункты и установки. | 4 | 4 | - |
|  | Газовые горелки, их основные характеристики. Автоматизация процессов горения. | 8 | 8 | - |
|  | Газоснабжение зданий. | 6 | 6 | - |
|  | Снабжение потребителей сжиженными углеводородными газами. | 2 | 2 | - |
|  | Газоснабжение промышленных предприятий и производственных котельных. Газовое оборудование. Прокладка газопроводов. | 10 | 10 | - |
|  | Безопасность труда и требования техники безопасности при эксплуатации и обслуживании газового хозяйства. | 4 | 4 | - |
|  | Требования пожарной безопасности в системе газоснабжения. | 2 | 2 | - |
|  | Промежуточная аттестация по модулю 2 | 1 | - | 1 |
|  | Итоговая аттестация | 2 | - | 2 |
|  | Всего учебных часов | 76 | 72 | 4 |